**Ведомость**

нагрузок по МУП «Бобровская горэлектросеть» за 18.12.2019 г.

г. Бобров, ул. Кирова, д. 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы суток | Наименование фидера | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС «Тяговая» | | ПС «Бобров» | | | | | ПС «Хреновое» | | | | | ПС «Коршево» | | РП «Полевая» | |
| ВЛ-10-3 | ВЛ-10-4 | ВЛ-10-7 | ВЛ-10-13 | ВЛ-10-19 | ВЛ-10-20 | ВЛ-10-25 | ВЛ-10-3 | ВЛ-10-6 | ВЛ-10-7 | ВЛ-10-11 | ВЛ-10-14 | ВЛ-10-6 | ВЛ-10-2 | КЛ-10-9 | КЛ-10-12 |
| 00:00  01:00  02:00  03:00  04:00  05:00  06:00  07:00  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00  22:00  23:00 | 83,94  75,84  72,81  72,11  86,71  90,62  95,76  99,36  130,71  132,52  133,97  129,72  127,96  118,78  117,00  112,06  122,58  123,38  124,56  126,02  127,02  88,80  87,66  85,7 | 69,66  65,88  63,82  62,11  68,11  74,81  81,36  94,98  113,81  115,16  109,44  111,66  105,9  108,5  112,2  107,32  109,56  117,78  107,72  105,84  99,42  94,21  86,04  70,21 | 26  28  34  29  32  29  29  27  29  29  27  29  29  27  30  26  25  23  20  30  30  26  25  23 | 80  80  72  71  70  75  84  94  75  84  94  75  84  94  102  108  106  102  100  102  102  108  106  102 | 79  74  68  67  67  68  77  97  68  77  97  68  77  97  98  102  96  94  89  98  98  102  96  94 | 22  21  21  20  21  20  23  28  20  23  28  20  23  28  25  24  23  20  18  25  25  24  23  20 | 21  20  18  17  18  19  19  22  19  19  22  19  19  22  29  27  25  24  22  29  29  27  25  24 | 31  26  25  26  26  25  29  35  35  38  43  38  37  37  38  38  36  41  44  38  39  37  34  29 | 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 | 66  62  59  60  60  56  66  85  84  83  86  83  81  79  79  79  83  94  97  97  97  90  84  74 | 18  12  10  10  10  10  16  15  20  14  15  15  18  19  18  14  18  18  19  19  18  18  20  16 | 1  1  1  1  1  1  1  1  3  10  4  7  2  10  8  3  7  1  1  1  1  1  1  1 | 34  33  30  38  35  30  34  38  32  41  45  44  39  41  44  42  38  46  45  29  36  28  29  32 |  | 25  25  23  20  20  21  23  24  21  23  24  21  23  24  26  24  23  24  23  26  26  24  23  24 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |

Примечание: нагрузка указана в амперах.

Директор МУП «Бобровская горэлектросеть» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Котов А.Н.