**Ведомость**

нагрузок по МУП «Бобровская горэлектросеть» за 18.12.2019 г.

г. Бобров, ул. Кирова, д. 20

|  |  |
| --- | --- |
| Часы суток | Наименование фидера |
| ПС «Тяговая» | ПС «Бобров» | ПС «Хреновое» | ПС «Коршево» | РП «Полевая» |
| ВЛ-10-3 | ВЛ-10-4 | ВЛ-10-7 | ВЛ-10-13 | ВЛ-10-19 | ВЛ-10-20 | ВЛ-10-25 | ВЛ-10-3 | ВЛ-10-6 | ВЛ-10-7 | ВЛ-10-11 | ВЛ-10-14 | ВЛ-10-6 | ВЛ-10-2 | КЛ-10-9 | КЛ-10-12 |
| 00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | 83,9475,8472,8172,1186,7190,6295,7699,36130,71132,52133,97129,72127,96118,78117,00112,06122,58123,38124,56126,02127,0288,8087,6685,7 | 69,6665,8863,8262,1168,1174,8181,3694,98113,81115,16109,44111,66105,9108,5112,2107,32109,56117,78107,72105,8499,4294,2186,0470,21 | 262834293229292729292729292730262523203030262523 | 80807271 70758494758494758494102108106102100102102108106102 | 79 7468 67676877 976877976877979810296948998981029694 | 222121202120232820232820232825242320182525242320 | 212018 171819192219192219192229272524222929272524 | 312625262625293535384338373738383641443839373429 | 222222222222222222222222 | 666259606056668584838683817979798394979797908474 | 1812101010101615 20141515181918 141818191918182016 | 11111111310472108371111111 | 343330383530343832414544394144423846452936282932 |  | 252523202021232421232421232426242324232626242324 | 000000000000000000000000 |

Примечание: нагрузка указана в амперах.

 Директор МУП «Бобровская горэлектросеть» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Котов А.Н.