Приложение № 1

За январь 2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата |  | Время |  | Недоотпуск э/э кВ.ч |
|  | **Аварийные отключения** |  |  |  |
| 30.01.2020г. | ВЛ-10-7 ПС Хреновое аварийное отключение на ТП-22 К.з.на ВЛ 0,4 кВ | с 17.41 до 23.30 |  | 480 |
| 30.01.2020г. | ВЛ-10-7 от ПС 110 кВ Бобров К.з. на РП Водозабор (упало дерево) | с 23.25 до 00.10 |  | 200 |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 1

За февраль 2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата |  | Время |  | Недоотпуск э/э кВ.ч |
|  | **Аварийные отключения** |  |  |  |
| 25.02.2020г. | ВЛ-10-7 от ПС Бобров-тяговая, К.з.на ВЛ-10 кВ, падение дерева | с 07.00 до 08.20 |  | 330 |
| 25.02.2020г. | ВЛ-10-7 от Бобров-тяговая, К.з.на ВЛ-10 кВ, падение дерева | с 10.01 до 10.20 |  | 125 |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 1

За март 2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата |  | Время |  | Недоотпуск э/э кВ.ч |
|  | **Аварийные отключения** |  |  |  |
| 22.03.2020г. | ВЛ-10-3(4) от ПС Бобров-тяговая, аварийное отключение на ВЛ-110 кВ ПС Бобров-тяговая | с 10.20 до 11.17 |  | 3900 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |