Приложение № 1

 За январь 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 30.01.2020г. | ВЛ-10-7 ПС Хреновое аварийное отключение на ТП-22 К.з.на ВЛ 0,4 кВ  | С 17.41 до 23.30 |
| 30.01.2020г. | ВЛ-10-7 от ПС 110 кВ Бобров К.з. на РП Водозабор (упало дерево) | с 23.25 до 00.10 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За февраль 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 25.02.2020г. | ВЛ-10-7 от ПС Бобров-тяговая, К.з.на ВЛ-10 кВ, падение дерева  | с 07.00 до 08.20 |
| 25.02.2020г. | ВЛ-10-7 от Бобров-тяговая, К.з.на ВЛ-10 кВ, падение дерева | с 10.01 до 10.20 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За март 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 22.03.2020г. | ВЛ-10-3(4) от ПС Бобров-тяговая, аварийное отключение на ВЛ-110 кВ ПС Бобров-тяговая | с 10.20 до 11.17 |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За апрель 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
|  | Нет отключений |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За май 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 29.05.2020г. | ВЛ-10-4 от ПС Бобров-тяговая, аварийное отключение на ВЛ-110 кВ ПС Бобров-тяговая | с 04.18 до 05.50 |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За июнь 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 17.06.2020г. | ВЛ-10-10 от ПС Бобров-тяговая, возгорание кабеля 10 кВ, чужое оборудование | с 14.58 до 16.15 |
| 17.06.2020г. | ВЛ-10-8 от ПС Бобров-тяговая, сработала защита на ПС 110 кВ Бобров-тяговая | с 19.40 до 21.35 |
| 23.06.2020г. | ВЛ-10-13 от ПС 220 кВ Бобров | с 20.09 до 20.32 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За июль 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 09.07.2020г. | ВЛ-10-3, 7 от ПС Бобров-тяговая, повреждение кабеля на ТП-27 | с 17.40 до 20.31 |
| 18.07.2020г. | ВЛ-10-7 от ПС Бобров-тяговая, сбита опора ВЛ-10 кВ | с 20.59 до 23.40 |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За август 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 15.08.2020г. | ВЛ-10-3, 4 от ПС Бобров-тяговая, отгорела кабельная муфта на РП-1 | с 15.45 до 17.44 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За сентябрь 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 03.09.2020г. | ВЛ-10-25, ВЛ-10-20, ВЛ-10-13, ВЛ-10-19, ВЛ-10-29, ВЛ-10-9, ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Бобров, ПС Коршево – повреждение линии ВЛ-10 кВ спец.техникой ООО «ЭкоНиваАгро» | с 17.15 до 18.20 |
| 08.09.2020г. | ВЛ-10-7 от ПС Бобров-тяговая, пожар, возгорание леса | с 17.30 до 20.40 |

 Приложение № 1

 За октябрь 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 07.10.2020г. | ВЛ-10-3 от ПС Бобров-тяговая, сработала защита на ПС 110 кВ Бобров-тяговая | с 13.25 до 13.35 |
| 30.10.2020г. | ВЛ-10-3,4 от ПС Бобров-тяговая, вышел из строя опорный изолятор на ТП-1 | с 20.59 до 23.40 |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За ноябрь 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 24.11.2020г. | ВЛ-10-13 от ПС 220 кВ Бобров, сработала защита на РП-2 (повреждение кабеля 10 кВ от ТП-38 до ТП-88) | с 18.31 до 18.47 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За декабрь 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 25.12.2020г. | ВЛ-0,4 кВ Ф-Кирова, К.З. на линии 0,4 кВ | с 15.16 до 15.40 |
|  |  |  |