## Лист1
ИТОГО за 2020 год: | Количество аварийных и внеплановых отключений, шт.: |  |  |  |  | 26
| Объём недопоставл. электроэнергии в результате отключений, кВт·ч: |  |  |  |  | 32411
Период | Зона №1 - г.Бобров |  | Зона №2 - с.Хреновое / с.Слобода |  | Линия и питающий центр | Причина отключения | Дата | Продолжительность отключения, час
| Количество отключений | Объём недопоставленной эл/энергии, кВт·ч | Количество отключений | Объём недопоставленной эл/энергии, кВт·ч
Итого за год по зонам: | 20 | 18128.5 | 6 | 14282.5
Январь | 2 | 720 | 0 | 0 | ВЛ-10-19 от ПС Бобров-Районная | КЗ на ВЛ-10 кВ, выход из строя изолятора 10 кВ кабельной муфты | 2020-01-13 | 0.7
|  | 400 |  | 0 | ВЛ-10-19 от ПС Бобров-Районная | КЗ, вышли из строя плавкие вставки 10 кВ на ТП-22, кража эл.энергии | 2020-01-21 | 0.4
Февраль | 0 | 0 | 1 | 2000 | ВЛ-10-3 от ПС Хреновое | КЗ на ВЛ-10 кВ, повалка дерева посторонними лицами на ул. Фруктовая | 2020-02-13 | 1
Март | 1 | 450 | 0 | 0 | ВЛ-10-3 от ПС Бобров-Районная | КЗ на ВЛ-10 кВ, выход из строя изолятора 10 кВ | 2020-03-04 | 0.3
Итого за I квартал: | 3 | 1570 | 1 | 2000
Апрель | 2 | 0 | 1 | 850 | ВЛ-10-3 от ПС Хреновое | КЗ, повреждение ВЛ-10 кВ на кордоне Брагино | 2020-04-03 | 1
|  | 900 |  | 0 | ВЛ-10-13 от ПС 220 кВ Бобров | КЗ, падение дерева на ВЛ-10 кВ | 2020-04-16 | 1.8
|  | 600 |  | 0 | ВЛ-10-3(7) от ПС Бобров-Тяговая | КЗ на ВЛ-10 кВ, выход из строя изолятора | 2020-04-24 | 0.7
Май | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 2 | 714 | 1 | 0 | ВЛ-10-19 от ПС 220 кВ Бобров | КЗ на ВЛ-10 кВ ТП-89, вышел из строя изолятор 10 кВ | 2020-06-10 | 1.4
|  | 0 |  | 1360 | ВЛ-10-6 от ПС Хреновое | КЗ в РУ-10 кВ ТП-7, попадание птицы на шины 10 кВ | 2020-06-24 | 1.6
|  | 300 |  | 0 | ВЛ-10-19 от ПС 220 кВ Бобров | КЗ на ВЛ-10 кВ ТП-22, выход из строя силового трансформатора | 2020-06-29 | 0.4
Итого за II квартал: | 4 | 2514 | 2 | 2210
Июль | 3 | - | 1 | 892.5 | ПС Хреновое КЛ-10 | КЗ, повреждение КЛ-10 кВ, вышел из строя кабель под железной дорогой | 2020-07-16 | 0,7
|  | 4199 |  | - | ПС Бобров ВЛ-10 Ф-19 | КЗ на обмотках силового трансформатора 10 кВ ТП-22 | 2020-07-18 | 3,8
|  | 476 |  | - | ПС Бобров ВЛ-10 Ф-19, 13 | КЗ на ВЛ-10 кВ сильный ветер, дождь | 2020-07-22 | 0,2
|  | 2000 |  | - | ПС Бобров ВЛ-10 Ф-7 | КЗ, выход из строя КЛ-10 кВ | 2020-07-30 | 2,5
Август | 2 | - | 1 | 8032.5 | ПС Хреновое ВЛ-10 | КЗ на ВЛ-10 кВ, выход из строя изоляторов 10 кВ в результате удара молнии | 2020-08-08 | 6,3
|  | 136 |  | - | ПС Бобров-Тяговая ВЛ-10 Ф-3, 7 | КЗ на ВЛ-10 кВ, попадание птицы на выводы 10 кВ ТП-104 | 2020-08-10 | 0,2
|  | 935 |  | - | ПС Бобров ВЛ-10 Ф-25 | Обрыв и КЗ на ВЛ-10 кВ, результате падения дерева из-за урагана | 2020-08-28 | 5,5
Сентябрь | 3 | 204 | 0 | - | ПС Коршево ВЛ-10 Ф-6 | Вышел из строя вентильный разрядник на ТП-128. Посадка напряжения, отключение ПСС-10 кВ | 2020-09-02 | 0,4
|  | 680 |  | - | ПС Бобров-Тяговая ВЛ-10 Ф-3 | Удар молнии по ВЛ-10 кВ. Перенапряжение в эл. сети, срабатывание защиты | 2020-09-02 | 0,4
|  | 153 |  | - | ПС Коршево ВЛ-10 Ф-6 | Вышел из строя изолятор 10 кВ на ВЛ-10 кВ «ЭКОНИВА АГРО» | 2020-09-14 | 0,3
Итого за III квартал: | 8 | 8783 | 2 | 8925
Октябрь | 2 | 408 | 0 | - | ПС-Коршево ВЛ-10 Ф-6 | Отключение ВЛ-10-6 Коршево на ПС Коршево. По причине неисправности системы (управление выключателя 10 кВ (МРСК)) | 2020-10-06 | 0,8
|  | 1215.5 |  | - | ПС Бобров ВЛ-10 Ф-19 | КЗ, падение дерева на ВЛ-10 кВ, сильный ветер, дождь | 2020-10-31 | 1,1
Ноябрь | 2 | - | 1 | 1147.5 | ПС Хреновое ВЛ-10 | КЗ, возгорание опоры ВЛ-10 кВ | 2020-11-03 | 0,9
|  | 850 |  | - | ПС Бобров ВЛ-10 Ф-7 | Падение дерева на линию ВЛ-10 кВ, повреждение линии | 2020-11-20 | 2,5
|  | 2312 |  | - | ПС Бобров ВЛ-10 Ф-7 | Падение дерева на линию ВЛ-10 кВ, повреждение линии | 2020-11-22 | 3,4
Декабрь | 1 | 476 | 0 | - | ПС Бобров ВЛ-10 Ф-3, 7 | КЗ, вышел из строя проходной изолятор, ВЛ-10 кВ ТП-21 | 2020-12-06 | 0,7
Итого за IV квартал: | 5 | 5261.5 | 1 | 1147.5