Приложение № 1

За январь 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 13.01.2021г. | ВЛ-10-3(7) от ПС 110 кВ Бобров – повреждение ВЛ-10-7 (Ф. Лушниковка) | с 14.18 до 16.30 |
| 13.01.2021г. | ВЛ-10-3(7) от ПС 110 кВ Бобров – повреждение ВЛ-10-7 (Ф. Дугинка) | с 14.57 до 17.25 |
|  |  |  |

Приложение № 1

За февраль 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 01.02.2021г. | ВЛ-10-4(10) от ПС 110 кВ Бобров – сработала защита на РП-1 | с 20.54 до 21.21 |
| 01.02.2021г. | ВЛ-10-10 от ПС 110 кВ Бобров – сработала защита на РП-1 | с 23.12 до 23.39 |
|  |  |  |