## Лист1
МУП "Бобровская горэлектросеть" | [7 empty] | по состоянию на 01.10.2019
ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ПОДСТАНЦИЙ 6-10 кВ расположенных на территории Бобровского муниципального района.
№ п/п | Наименование электроподстанции | Адрес: Город/ населенный пункт | Год ввода/Год реконструкции | Установленная мощность трансформаторов (суммарная), МВА | Максимальная нагрузка по данным контрольного замера энергосистемы за последние 5 лет, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня (Sтек), МВА | Мощность по актам обосуществлении ТП, МВА | Резерв мощности для технологического присоединения (Sперсп), МВА
1 | ЗТП-1 | г. Бобров | 1958г. | 0,25 | 0,21 | 0 | 0,25 | 0
2 | КТП-2 | г. Бобров | 1959г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
3 | КТП-3 | г. Бобров | 1972г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
4 | КТПН-4 | г. Бобров | 1981г. | 0.315 | 0.25 | 0 | 0.315 | 0
5 | КТП-5 | г. Бобров | 1958г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
6 | КТП-6 | г. Бобров | 1960г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
7 | КТП-7 | г. Бобров | 1970г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
8 | КТПН-8 | г. Бобров | 1986г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
9 | ЗТП-9 | г. Бобров | 2010г. | 0.56 | 0.45 | 0 | 0.56 | 0
10 | КТП-10 | г. Бобров | 1972г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
11 | КТП-11 | г. Бобров | 1984г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
12 | КТПН-12 | г. Бобров | 2018г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
13 | ЗТП-13 | г. Бобров | 1981г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
14 | КТП-14 | г. Бобров | 2018г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
15 | КТПН-15 | г. Бобров | 2005г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
16 | КТПН-16 | г. Бобров | 1978г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
17 | КТП-17 | г. Бобров | 1962г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
18 | КТПН-18 | г. Бобров | 2017г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
19 | КТРН-19 | г. Бобров | 1975г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
20 | КТП-21 | г. Бобров | 2017г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
21 | КТП-22 | г. Бобров | 1974г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
22 | ЗТП-23 | г. Бобров | 2003г. | 1.03 | 0.82 | 0 | 1.03 | 0
23 | КТП-24 | г. Бобров | 1961г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
24 | КТПН-25 | г. Бобров | 1960г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
25 | КТП-26 | г. Бобров | 2013г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
26 | КТП-27 | г. Бобров | 2014г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
27 | КТП-28 | г. Бобров | 1986г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
28 | КТП-29 | г. Бобров | 1960г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
29 | КТП-32 | г. Бобров | 1961г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
30 | КТП-33 | г. Бобров | 1966г. | 0.16 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0
31 | ЗТП-34 | г. Бобров | 1967г. | 1.19 | 0.95 | 0 | 1.19 | 0
32 | КТП-36 | г. Бобров | 1966г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
33 | КТПН-37 | г. Бобров | 1966г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
34 | КТПН-38 | г. Бобров | 1967г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
35 | ЗТП-39 | г. Бобров | 2010г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
36 | ЗТП-41 | г. Бобров | 2015г. | 1.26 | 1.01 | 0 | 1.26 | 0
37 | КТП-42 | г. Бобров | 2018г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
38 | ЗТП-44 | г. Бобров | 1969г. | 0.63 | 0.51 | 0 | 0.63 | 0
39 | КТП-45 | г. Бобров | 1980г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
40 | КТПН-46 | г. Бобров | 1969г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
41 | КТПН-47 | г. Бобров | 2014г. | 0.315 | 0.25 | 0 | 0.315 | 0
42 | КТП-48 | г. Бобров | 1973г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
43 | ЗТП-49 | г. Бобров | 1969г. | 0.32 | 0.26 | 0 | 0.32 | 0
44 | КТП-50 | г. Бобров | 1972г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
45 | КТП-51 | г. Бобров | 1971г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
46 | ЗТП-52 | г. Бобров | 2010г. | 1.03 | 0.82 | 0 | 1.03 | 0
47 | КТП-53 | г. Бобров | 1971г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
48 | КТПН-55 | г. Бобров | 1973г. | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0
49 | КТП-56 | г. Бобров | 1972г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
50 | КТП-58 | г. Бобров | 1976г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
51 | ЗТП-59 | г. Бобров | 1979г. | 1.03 | 0.82 | 0 | 1.03 | 0
52 | КТП-61 | г. Бобров | 1981г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
53 | ЗТП-62 | г. Бобров | 1974г. | 0.63 | 0.51 | 0 | 0.63 | 0
54 | КТП-63 | г. Бобров | 1979г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
55 | ЗТП-65 | г. Бобров | 1976г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
56 | КТП-66 | г. Бобров | 1974г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
57 | ЗТП-68 | г. Бобров | 1966г. | 0.56 | 0.45 | 0 | 0.56 | 0
58 | КТПН-69 | г. Бобров | 1980г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
59 | ЗТП-70 | г. Бобров | 1979г. | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.8 | 0
60 | КТПН-71 | г. Бобров | 1972г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
61 | КТП-72 | г. Бобров | 1977г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
62 | КТПН-74 | г. Бобров | 1971г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
63 | КТП-75 | г. Бобров | 1977г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
64 | КТПН-76 | г. Бобров | 1981г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
65 | КТП-80 | г. Бобров | 1976г. | 0.063 | 0.05 | 0 | 0.063 | 0
66 | КТП-81 | г. Бобров | 1986г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
67 | ЗТП-83 | г. Бобров | 1982г. | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.8 | 0
68 | ЗТП-85 | г. Бобров | 1986г. | 1.03 | 0.822 | 0 | 1.03 | 0
69 | КТПН-86 | г. Бобров | 1993г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
70 | ЗТП-88 | г. Бобров | 1988г. | 0.63 | 0.51 | 0 | 0.63 | 0
71 | КТПН-92 | г. Бобров | 2010г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
72 | КТП-93 | г. Бобров | 1990г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
73 | КТПН-94 | г. Бобров | 1990г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
74 | КТП-97 | г. Бобров | 2014г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
75 | КТП-98 | г. Бобров | 2010г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
76 | СТП-99 | г. Бобров | 2018г. | 0.063 | 0.05 | 0 | 0.063 | 0
77 | КТПН-100 | г. Бобров | 1979г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
78 | ЗТП-101 | г. Бобров | 1998г. | 0.32 | 0.26 | 0 | 0.32 | 0
79 | КТП-103 | г. Бобров | 1999г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
80 | КТП-104 | г. Бобров | 1999г. | 0.063 | 0.05 | 0 | 0.063 | 0
81 | ЗТП-105 | г. Бобров | 2001г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
82 | КТПН-106 | г. Бобров | 2000г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
83 | КТП-109 | г. Бобров | 2002г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
84 | ЗТП-111 | г. Бобров | 2010г. | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0
85 | КТП-113 | г. Бобров | 2010г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
86 | ЗТП-114 | г. Бобров | 2009г. | 1.26 | 1.01 | 0 | 1.26 | 0
87 | КТП-115 | г. Бобров | 2010г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
88 | КТПК-116 | г. Бобров | 2010г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
89 | КТПК-117 | г. Бобров | 2010г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
90 | КТП-118 | г. Бобров | 2011г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
91 | МТП-Свеклопункт | г. Бобров | 1961г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
92 | РП-1 | г. Бобров | 2016г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
93 | РП-2 | г. Бобров | 2015г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
94 | КТП-120(Геркулес) | г. Бобров | 2011г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
95 | КТП-121 | г. Бобров | 2012г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
96 | КТП-122 | г. Бобров | 2012г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
97 | КТП-124 | г. Бобров | 2012г. | 0.315 | 0.25 | 0 | 0.315 | 0
98 | КТП-131 | г. Бобров | 2013г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
99 | КТП-135 | г. Бобров | 2014г. | 1.26 | 1 | 0 | 1.26 | 0
100 | КТП-136(СВК) | г. Бобров | 2015г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
101 | КТП-126 | г. Бобров | 2013г. | 1.26 | 1.01 | 0 | 1.26 | 0
102 | КТП-127 | г. Бобров | 2013г. | 0.63 | 0.5 | 0 | 0.63 | 0
103 | КТП-128 | г. Бобров | 2013г. | 0.63 | 0.5 | 0 | 0.63 | 0
104 | КТП-1 | с. Хреновое | 2017г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
105 | КТП-2 | с. Хреновое | 1965г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
106 | КТП-3 | с. Хреновое | 2010г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
107 | КТП-4 | с. Хреновое | 1992г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
108 | КТП-5 | с. Хреновое | 1962г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
109 | КТП-6 | с. Хреновое | 1965г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
110 | КТП-7 | с. Хреновое | 1973г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
111 | КТП-8 | с. Хреновое | 2008г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
112 | КТП-10 | с. Хреновое | 1971г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
113 | КТП-11 | с. Хреновое | 1988г. | 0.63 | 0.51 | 0 | 0.63 | 0
114 | КТП-13 | с. Хреновое | 2018г. | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0
115 | КТП-14 | с. Хреновое | 1997г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
116 | КТП-15 | с. Хреновое | 1988г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
117 | КТП-17 | с. Хреновое | 2014г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
118 | КТП-18 | с. Хреновое | 1964г. | 0.32 | 0.26 | 0 | 0.32 | 0
119 | КТП-21 | с. Хреновое | 1973г. | 0.32 | 0.26 | 0 | 0.32 | 0
120 | КТП-22 | с. Хреновое | 1970г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
121 | МТП-23 | с. Хреновое | 2018г. | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0
122 | КТП-24 | с. Хреновое | 1968г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
123 | КТП-25 | с. Хреновое | 1960г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
124 | МТП-26 | с. Хреновое | 2015г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
125 | КТП-27 | с. Хреновое | 1995г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
126 | КТП-28 | с. Хреновое | 1995г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
127 | КТП-29 | с. Хреновое | 1993г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
128 | КТП-30 | с. Хреновое | 1973г. | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0
129 | КТП-32 | с. Хреновое | 1986г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
130 | КТП-33 | с. Хреновое | 1970г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
131 | КТП-34 | с. Хреновое | 1988г. | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0
132 | КТП-36 | с. Хреновое | 2012г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
133 | КТП-37 | с. Хреновое | 1985г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
134 | КТП-39 | с. Хреновое | 1972г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
135 | КТП-41 | с. Хреновое | 1970г. | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0
136 | КТП-43 | с. Хреновое | 1987г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
137 | КТП-46 | с. Хреновое | 1992г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
138 | КТП-47 | с. Хреновое | 1962г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
139 | КТП-48 | с. Хреновое | 2006г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
140 | КТП-49 | с. Хреновое | 1998г. | 1.26 | 1.01 | 0 | 1.26 | 0
141 | КТП-50 | с. Хреновое | 1999г. | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.8 | 0
142 | КТП-51 | с. Хреновое | 1993г. | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.35 | 0
143 | КТП-52 | с. Хреновое | 1993г. | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0
144 | КТП-58 | с. Хреновое | 2012г. | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0
Директор МУП
| "Бобровская горэлектросеть" |  |  | А.Н. Котов
Исполнитель
Гл. инженер МУП
| "Бобровская горэлектросеть" |  |  | А.С. Клейменов