Приложение № 1

 За январь 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 13.01.2021г. | ВЛ-10-3(7) от ПС 110 кВ Бобров – повреждение ВЛ-10-7 (Ф. Лушниковка) | с 14.18 до 16.30 |
| 13.01.2021г. | ВЛ-10-3(7) от ПС 110 кВ Бобров – повреждение ВЛ-10-7 (Ф. Дугинка) | с 14.57 до 17.25 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За февраль 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 01.02.2021г. | ВЛ-10-4(10) от ПС 110 кВ Бобров – сработала защита на РП-1 | с 20.54 до 21.21 |
| 01.02.2021г. | ВЛ-10-10 от ПС 110 кВ Бобров – сработала защита на РП-1 | с 23.12 до 23.39 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За март 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
|  | ОТКЛЮЧЕНИЙ НЕТ |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За апрель 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 13.04.2021г. | ВЛ-10-7 от ПС Бобров-тяговая, К.з.на ВЛ-10 кВ, падение дерева (сильный ветер) | с 13.14 до 13.40 |
| 13.04.2021г. | ВЛ-10-7 от ПС Бобров-тяговая, К.з.на ВЛ-10 кВ, падение дерева (сильный ветер) | с 15.13 до 15.37 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За май 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 05.05.2021г. | ВЛ-10-4,8 от ПС 110 кВ Бобров – тяговая, аварийное отключение | с 21.00 до 22.30 |
| 11.05.2021г. | ВЛ-10-19от ПС 220 кВ Бобров, падение дерева на провода ВЛ-10 кВ | с 12.34 до 15.14 |
| 13.05.2021г. | ТП-27, вышел из строя кабель 10 кВ | с 17.10 до 19.55 |
| 19.05.2021г. | ВЛ-10-13 от ПС 220 кВ Бобров, аварийное отключение на 10 кВ | с 10.01 до 10.27 |

 Приложение № 1

 За июнь 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 11.06.2021г. | РП-10 «Азовка», аварийное отключение  | с 10.00 до 10.30 |
| 15.06.2021г. | РП-5 ВЛ-10-4 от ПС 110 кВ Бобров – тяговая, аварийное отключение 10 кВ (пробит кабель между ТП-7 и ТП-8 «Экодеревня») | с 11.30 до 12.00 |
| 15.06.2021г. | ВЛ-10-19от ПС 220 кВ Бобров, аварийное отключение, разрушение изолятора 10 кВ. | с 17.06 до 17.59 |
| 23.06.2021г. | ВЛ-10-3(4) от ПС Бобров-тяговая, аварийное отключение на 10 кВ | с 15.50 до 16.20 |
| 30.06.2021г. | РП-5, аварийное отключение на 10 кВ | с 05.23 до 07.14 |

 Приложение № 1

 За июль 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 03.07.2021г. | ВЛ-10-13, обрыв ВЛ в связи с падением дерева  | с 17.24 до 17.31 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За август 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 13.08.2021г. | ВЛ-10-19 от ПС 220 кВ Бобров, вышел из строя разрядник 10 кВ  | с 23.30 до 02.50 |
| 20.08.2021г. | ВЛ-10-3(4) от ПС Бобров-тяговая, аварийное отключение на 10 кВ | с 14.20 до 15.50 |

 Приложение № 1

 За сентябрь 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 01.09.2021г. | ВЛ-10-3(4) от ПС Бобров-тяговая, аварийное отключение на 10 кВ | с 21.35 до 22.30 |
| 03.09.2021г. | ВЛ-10-25 от ПС 110 кВ Бобров, падение сука на ВЛ-10-25 | с 01.20 до 03.15 |
| 12.09.2021г. | ВЛ-10-3(4) от ПС Бобров-тяговая, причина не известна | с 10.27 до 12.00 |
| 19.09.2021г. | ВЛ-10-6 ПС Хреновое, аварийное отключение | с 12.55 до 14.11 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За октябрь 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 23.10.2021г. | ВЛ-10-7 от ПС Бобров-тяговая, вышел из строя изолятор (подбита опора сторонним транспортом) | с 08.40 до 10.05 |
| 28.10.2021г. | ВЛ-10-3(4) от ПС Бобров-тяговая, причина не известна | с 18.58 до 19.35 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За ноябрь 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 20.11.2021г. | ВЛ-10-13 от ПС Бобров, аварийное отключение, упал сук дерева на провода ВЛ-10кВ | с 10.10 до 10.47 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За декабрь 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 04.12.2021г. | ВЛ-10-9, ПС Коршево, замена изолятора на отпайке х. Раздольное | с 08.18 до 13.30 |
| 25.12.2021г. | ВЛ-10-19от ПС 220 кВ Бобров, попадание животного на шины 10 кВ | с 16.13 до 16.40 |
| 25.12.2021г. | ВЛ-10-19от ПС 220 кВ Бобров, сгорела вставка 10кВ | с 06.10 до 09.20 |

За 2021г. 28 отключений