Приложение № 1

За январь 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 29.01.2023г. | ВЛ-10-25 от ПС 110 кВ Бобров –попадание ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ | с 18.50 до 19.40 |

Приложение № 1

За февраль 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 12.02.2023г. | ВЛ-10-19 от ПС 110 кВ Бобров – КЗ на ВЛ-0,4кВ (токовая отсечка) | с 09.58 до 10.13 |

Приложение № 1

За март 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 05.03.2023г. | ВЛ-10-19от ПС Бобров, упало дерево на ВЛ-0,4кВ | с 11.00 до 14.20 |
| 28.03.2023г. | ВЛ-10-35от ПС Бобров, повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией (экскаватором) | с 09.36 до 10.48 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За апрель 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
|  | ОТКЛЮЧЕНИЙ НЕБЫЛО |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За май 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 25.05.2023г. | ВЛ-10-7 от ПС Хреновое, КЗ на ВЛ-10кВ | с 00.35 до 07.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За июнь 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 11.06.2023г. | ВЛ-10-13 от ПС 110 кВ Бобров, отгорел провод и изолятор | с 22.46 до 22.51 |
| 23.06.2023г. | ВЛ-10-13 от ПС 110 кВ Бобров, КЗ обрыв линейных проводов ВЛ-0,4 кВ | с 14.45 до 15.50 |
| 23.06.2023г. | ВЛ-10-19 от ПС 110 кВ Бобров, прохождение грозового фронта – повреждение вставки 10 кВ | с 18.30 до 19.45 |
|  |  |  |

Приложение № 1

За июль 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 11.07.2023г. | ВЛ-10-25 от ПС 110 кВ Бобров, повреждение КЛ-10 кВ | с 15.00 до 16.30 |
| 22.07.2023г. | ВЛ-10-6 от ПС Хреновое, падение дерева – обрыв проводов 10 кВ | с 09.04 до 11.10 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За август 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 07.08.2023г. | КЛ-10-2 от РП Полевая, повреждение на потребительской линии | с 18.20 до 20.21 |
| 09.08.2023г. | ВЛ-10-13 от ПС 110 кВ Бобров, сбита опора ВЛ-0,4 кВ | с 15.59 до 16.52 |
| 11.08.2023г. | ВЛ-10-7 от ПС 110 кВ Бобров, причина не известна | с 04.08 до 04.29 |
|  |  |  |

Приложение № 1

За сентябрь 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 29.09.2023г. | ВЛ-10-9 от РП Полевая (ПС Бобров 220), обрыв провода ВЛ-10 кВ | с 11.43 до 13.23 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За октябрь 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 06.10.2023г. | ВЛ-10-20 от ПС Бобров 220, аварийное отключение на 10 кВ | с 13.10 до 14.10 |
| 08.10.2023г. | ВЛ-10-10 от ПС Бобров-тяговая, плохие погодные условия (сильный ветер) | с 02.45 до 10.30 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За ноябрь 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 03.11.2023г. | ВЛ-10-23 от ПС Бобров 220, повреждение кабеля около ТП-48 | с 09.31 до 10.24 |
| 27.11.2023г. | ВЛ-10-6 от ПС Хреновое, плохие погодные условия (сильный ветер) | с 07.15 до 08.19 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За декабрь 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 23.12.2023г. | ВЛ-10-3 от ПС Хреновое, аварийное отключение на 10 кВ (падение дерева) | с 00.30 до 02.40 |
| 30.12.2023г. | ВЛ-10-35 от ПС Бобров, аварийное отключение на 10 кВ | с 04.39 до 05.35 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За январь 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 10.01.2024г. | ВЛ-10-10 от ПС Тяговая, повреждение опорного изолятора (плохие погодные условия) | с 11.07 до 11.18 |
| 10.01.2024г. | ВЛ-10-7 от ПС Бобров, повреждение опорного изолятора | с 16.05 до 17.30 |
|  |  |  |
|  |  |  |