Приложение № 1

За январь 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
|  | ОТКЛЮЧЕНИЙ НЕ БЫЛО |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За февраль 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
|  | ОТКЛЮЧЕНИЙ НЕ БЫЛО |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За март 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 18.03.2024г. | ВЛ-10-9 от ПС Бобров 220, КЗ на ВЛ-10кВ | с 08.00 до 08.40 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За апрель 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
|  | ОТКЛЮЧЕНИЙ НЕ БЫЛО |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За май 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 22.05.2024г | ВЛ-10-13 от ПС Бобров 220, повреждение кабельной вставки на ТП-114 | с 09.15 до 11.15 |
| 22.05.2024г. | ВЛ-10-25 от ПС Бобров 220, причина не известна | с 09.15 до 09.40 |
| 22.05.2024г | ВЛ-10-13 от ПС Бобров 220 ввод 2 Рп-10кВ №3, причина не известна | с 09.15 до 09.58 |
|  |  |  |

Приложение № 1

За июнь 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 21.06.2024г | ВЛ-10-7 от ПС Тяговая 110/27,5/10, неблагоприятные погодные условия | с 06.30 до 09.45 |
| 21.06.2024г. | ВЛ-10-7 от ПС Тяговая 110/27,5/10 ТП-7, неблагоприятные погодные условия | с 06.30 до 08.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 1

За июль 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
|  | ОТКЛЮЧЕНИЙ НЕ БЫЛО |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |